様式第１１号（第１６条関係）

小簡易専用水道（簡易専用水道）定期水質検査成績書

| 小簡易専用水道（簡 易専用水道）名 |  |
| --- | --- |
| 設置者名 |  |
| 所在地 | 結城市 TEL （ ） |
| 採水年月日 |  | 天候 | 前日 当日 |
| 主たる用途 |  |
| 原水の供給者名 |  |
| 検査内容 | 理化学検査，細菌検査 |
| 理化学検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 鉄及びその 化合物 |  | mg／l | 0.3mg／l | 臭気 |  |  | 異常でないこと |
| 塩化物イオ ン |  | mg／l | 200mg／l | 色度 |  | 度 | 5度以下 |
| 有機物 (TOC) |  | mg／l | 3mg／l | 濁度 |  | 度 | 2度以下 |
| pH値 |  |  | 5.8～8.6 |  |  |  |  |
| 味 |  |  | 異常でないこと |  |  |  |  |
| 細菌検査 |
| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 検査項目 | 検査結果 | 基準値 |
| 一般細菌 | 個 | 1ml中 100個以下 | 大腸菌 |  | 検出されないこと |
| 判定及び 意見 | 適 合：上記の検査項目については，水質基準に適合しています。 不適合：上記の○印の検査項目については，水質基準に適合していません。 |
| 検査年月日 | 年 月 日 | 検査機関及び検査担当者名 | 印 |

（注）検査機関及び検査担当者名のうち，検査担当者名については，記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。